## sintesi
COMUNE di THIENE: dati da Relazione di compatibilità idraulica del Professionista
CARMILA THIENE S.r.l.
AP Engineering S.a.s.
INTERVENTO:
Inquadramento territoriale
E' uno Strumento Urbanistico? (Sì/No, se No, specificare la tipologia di intervento, es. permesso di costruire, ampliamento, ecc…) | RESTYLING E AMPLIAMENTO CENTRO COMMERCIALE CARREFOUR DI THIENE
Zona di intervento | Via del Terziario 2
Dati catastali (Comune, Fg., Mapp. le) | Comune di Thiene foglio 8, particelle 149, 664, 709 e foglio 9, particella 581
A.T.O. | Consiglio di Bacino ATO Bacchiglione
Riferimento a PAT/PI (Codice trasformazione adottato) | Area di urbanizzazione consolidata
Area di trasformazione [mq] | 25735
Destinazione d'uso attuale | PIAZZALE |  | 2.5735
Destinazione d'uso futura | NUOVO EDIFICIO E PIAZZALE
Inquadramento geologico, idrogeologico e idrografico
Morfologia | SUBPIANEGGIANTE
livello falda | 15 m da piano campagna
permeabilità [m/s] | 4.09 x 10-5 m/s
idrografia | non presenti corsi d'acqua nell'intorno dell'area d'intervento
Analisi studi idraulici da Quadro Programmatico
Ubicazione della Stazione di misura | SCHIO
Tr | 50
H pioggia oraria | 56.38
P.A.I. brenta bacchiglione/Adige | non interessato da fasce PAI
Atlante della bonifica veneta
P.T.C.P. | Carta dei vincoli | non si segnala presenza di vincoli specifici nell'area di intervento
P.T.R.C. | Tav.Tutele | non si segnalano beni e/o aree da tutelare
P.A.T. | Carta fragilità | area idonea
Idraulica intervento
coefficiente di deflusso di progetto | 0.8818
coefficiente udometrico attuale [l/sxha] | 73.1499
coefficiente udometrico prescritto [l/sxha] | non indicato essendo scarico su suolo
Portata attuale [mc/s] | 0.166
Portata progetto[mc/s] | 0.731
Qmax di prescrizione [l/sxha] | non indicata essendo scarico su suolo
Volume imposto da P.A.T.I./P.I. (Genio civile) | PAT 393 mc/ha imp - 600 mc/ha imp richiesto dal Consorzio
Volume specifico calcolato da PAT/ PI | ATO 4 - 206 mc/ha imp
V di invaso [m3] | 1357
Misure di mitigazione
Invasi/meccanismi di filtrazione facilitata | BACINI DI STOCCAGGIO ED INFILTRAZIONE COSTITUITI DA CAMPI DI POZZI PERDENTI
Scarico (Si/No) | NO
Classificazione corso d'acqua ricettore (privato, demaniale, comunale…) | -
Nome del Corso d'acqua ricettore (se reperibile) | -
Manufatti esistenti oggetto di Autorizzazioni/Concessioni Idrauliche (Ufficio Concessioni)
Nell'area di trasformazione sono presenti scarichi esistenti? (se "SI) indicare la tipologia e ubicare i manufatti in tavola progettuale) | NO
In caso di urbanizzazione consolidata (edifici esistenti), i fabbricati rispettano la normativa sulle distanze minime dai corsi d'acqua demaniali? (corso d'acqua regolamentato da R.D. 523/1904: distanza inderogabile: 10 m dall'opera idraulica. R.D. 368/1904: distanza minima inderogabile: 5 m per recinzioni e sottoservizi; 6 m per edifici, il tutto previa autorizzazione idraulica emessa dall'Ufficio Concessioni consortile). | SI