Provincia di Vicenza	DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL’ESERCIZIO DI OPERE PER LA TRASMISSIONE, LO SMISTAMENTO, LA TRASFORMAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA AVENTE TENSIONE NOMINALE NON SUPERIORE A 150 KV

DA TRASMETTERE A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PEC

Alla Provincia di Vicenza

Inserire codice identificativo marca da bollo o applicare marca da bollo di valore legale.
AREA TECNICA – Servizio Elettrodotti
Contrà Gazzolle, 1
36100 VICENZA (VI)
posta certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Il/La sottoscritto/a............................................................................................................……………………..
C.F. …......................................…….................nato a …………….………………………………………….
il …...... / …......./ …..........domiciliato in via …......................…………………....CAP ….............................
comune …................................................................................. provincia ….............…...................................
	responsabile / titolare / procuratore
	legale rappresentante della ditta / ente / gestore di linee elettriche ….............................................……...
C.F. / P. IVA …...............……......................... iscritto/a alla CCIAA di ….......................................................
con codice REA n. ….............................................................................................................……...................
con sede in via …...............................……..........................CAP …..................................................................
comune …..................................................... provincia …...................telefono …......…........….....................
PEC ..….......................................................................................................................................……...............

Visto il R.D. 11 dicembre 1933, n.1775;
Visto la L.R. 6 settembre 1991, n. 24 (di seguito L.R. 24/1991);
Viste le L.R. 13 settembre 2001, n. 27, L.R. 13 aprile 2001, n. 11 e D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112;
Visto il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito D.Lgs. 387/2003);
Visto il DM 22/10/2022 e i conseguenti indirizzi operativi emenati dalla Regione Veneto con DGRV n. 815 del 04/07/2023;

CHIEDE

ai sensi della L.R. 24/1991, l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del tratto di elettrodotto di seguito descritto e, contestualmente chiede:
	la dichiarazione di pubblica utilità (di seguito P.U.) - ai sensi dell’art. 10 della L.R. 24/1991 e del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.;
	non chiede la dichiarazione di pubblica utilità.
Rif. pratica .........................................................
Linea a ….........................................................… kV aerea interrata, (inserire breve descrizione)…....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…….............................................................…………………………………………………………………………………………………………………..
che interesserà il territorio del/i comune/i di ….....................…......................................................................…………………………………………………………………………………………………………………..

opere accessorie …............................................................................................................................................
n° ….................................posti di trasformazione su palo di nuova costruzione
n° ….................................cabine elettriche di nuova costruzione, denominate …........................................................................................................................................................

A tale scopo, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445,

DICHIARA

1. l’impianto sarà costruito secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato alla presente domanda, in conformità alle vigenti prescrizioni di legge, ed in particolare alla L.R. 30 giugno 1993, n. 27, alla L. 22 febbraio 2001, n. 36, al D.P.C.M. 08 luglio 2003 (di seguito D.P.C.M. 08.07.2003) e al D.M. 29 maggio 2008 (di seguito D.M. 29.05.2008) e ss.mm.ii.;
2. Ai sensi dell’art. 2, c. 5 e dell’art. 8, c. 1, della L.R. 24/1991, dichiara che sono coinvolti i seguenti Enti/Gestori:
	A.R.P.A.V. – Dipartimento Provinciale di Vicenza/Servizio Territoriale-Unità Operativa Agenti Fisici con sede in Via Zamenhof n. 353 – 36100 VICENZA, al fine della verifica della distanza di prima approssimazione (Dpa), ai sensi del punto 6 del D.M.A. del 29.05.2008 (allegare documentazione a supporto)
	Ministero dello Sviluppo Economico/Comunicazioni-Ispettorato Territoriale Veneto con sede a Palazzo Polifunzionale PT in Via Torino n. 88 – 30170 MESTRE (VE);
	Ministero dello Sviluppo Economico/Dipartimento per l’Energia-Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche con sede in Via Zamboni n. 1 – 40125 Bologna;
	Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona Rovigo e Vicenza con sede in Piazza S. Fermo n. 3/a – 37121 VERONA (allegare documentazione utile al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica)
	Agenzia del Demanio/Filiale Veneto - Sede di Venezia – in Borgo Pezzana n. 1 – 30171 MESTRE (VE);
	Regione Veneto/Dipartimento Ambiente – Sezione Geologia – con sede a Palazzo Linetti in Calle Priuli-Cannaregio, 99 – 30121 VENEZIA (per gli impianti in cui sono attive concessioni minerarie)
	Regione del Veneto/Dipartimento Difesa del Suolo - Genio Civile di Vicenza (per gli impianti nelle relative pertinenze demaniali ed aree di rispetto idraulico)
	Regione del Veneto/Servizzi Forestali (per gli impianti in zona a vincolo boschivo o idrogeologico)
	Comando Forze di Difesa Interregionale Nord/SM - Ufficio Logistico, Demanio e Servitù Militari con sede a Caserma “Piave” in Via Cristoforo Moro n. 7 – 35141 PADOVA (per gli impianti nelle zone soggette a servitù militari o che interferiscono con beni appartenenti all'Amministrazione della Difesa);
	Distretto Militare di Padova - Reparto Infrastrutture;
	Aeronautica Militare/Comando 1^ Regione Aerea – Reparto Territorio e Patrimonio con sede in Piazza E. Novelli n. 1 – 20129 MILANO (per le linee aeree nelle zone soggette a servitù militari o che interferiscono con beni appartenenti all'Amministrazione della Difesa, e per quelle con altezza uguale/superiore a ml. 15 o tensione maggiore di 60 kV);
	A.N.A.S. S.p.A. – Compartimento della Viabilità per il Veneto – Venezia Mestre;
	Società Autostrade;
	VI.ABILITA’ S.p.A. - Ufficio Concessioni e Autorizzazioni con sede in Via Zamenhof n. 829 – 36100 VICENZA per gli impianti e le cabine che interessano le strade provinciali e le relative fasce di rispetto);
	RFI S.p.A. – Direzione Compartimentale Infrastruttura di Venezia - S.O. tecnico - Venezia Mestre;
	Consorzio di Boniﬁca (speciﬁcare quale);
	Comune/i di …......................................................................il cui territorio è interessato dall’impianto;
	altro (speciﬁcare) …..............................................................................................................................…
…………....……………………………………………………………………………………………………

3. Copia della domanda, unitamente alla relativa cartograﬁa e all’avviso, viene trasmessa al Comune, sul quale l’opera insiste, per la pubblicazione, mediante afﬁssione, per trenta giorni consecutivi, nell’albo pretorio comunale (solo nel caso di istanza presentata ai sensi dell’art. 3, c. 1 della L.R. 24/1991).

4. Tutti i proprietari dei terreni interessati dal sopra descritto elettrodotto sono stati informati circa la realizzazione della linea elettrica ed hanno espresso il loro assenso.
5. la cartograﬁa allegata è stata aggiornata, rispetto allo stato di fatto dei luoghi attraversati dal
tracciato dell’opera, dalla richiedente, in data …........ / …......... / …...........….

DICHIARA INOLTRE
	di non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l’impianto di connessione pertanto chiede che l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle opere venga rilasciata ad e-distribuzione S.p.A.– Sviluppo Reti Triveneto;
oppure
	di avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l’impianto di connessione pertanto chiede che l’autorizzazione alla costruzione delle opere venga rilasciata all’istante e l’autorizzazione all’esercizio delle medesime ad e-distribuzione S.p.A.– Sviluppo Reti Triveneto;

	di avere la disponibilità delle aree interessate alla realizzazione delle opere di progetto in quanto titolare di un diritto reale o specifico accordo con i proprietari;
	che il progetto dell'elettrodotto è stato concordato e validato con il gestore di rete;
	che l'area di progetto si trova in zona di vincolo idrogeologico e/o area boscata ai sensi del Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e della Legge Forestale 13 settembre 1978, n. 52;
	che l'area di progetto si trova in zona di vincolo idraulico Regio Decreto 25/07/1904 n 523;
	che l'area di progetto è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"
	che l'area di progetto ricade o è in prossimità di un sito di importanza comunitaria (SIC);
	che le opere di progetto sono soggette a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.);
	che le opere di progetto ricadono in area avente una delle seguenti zonizzazioni urbanistiche:
….........................................................................................................................……………..............
.....................................................................................................................…………………...............
	sono rispettate le distanze di sicurezza da impianti con pericolo di incendio o esplosione previste nei decreti ministeriali 31 marzo 1984, 24 novembre 1984, 21 marzo 1998 n. 448, 24 maggio 2002, 16 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni;

Allega alla presente la seguente documentazione firmata digitalmente resa in formato PDF

	relazione tecnico-descrittiva delle opere da realizzare, comprendente lunghezze, caratteristiche tecniche della linea elettrica e della cabina ed in particolare:
- per linee: tensione, portata in regime permanente, caratteristiche conduttori (tipo di materiale, sezione, diametro), configurazione geometrica, profondità di posa per cavi interrati;
- per le cabine: dimensioni, ubicazione, tipologia del trasformatore in kVA, corrente nominale del trasformatore in Ampere, diametro dei cavi in uscita dal trasformatore;
- tipologia dei sostegni utilizzati secondo le indicazioni richieste e concordate con la società di gestione della rete elettrica;
- elencazione di eventuali vincoli di natura ambientale, urbanistica e idrogeologica delle aree attraversate;
	planimetria (IGM/CTR) in scala 1: 25000 comprendente l'area di progetto, planimetria in scala 1:5000 per le linee elettriche ed in scala 1:2000 per le cabine, corredate delle sezioni;
	estratto Estratto di PRG/PI e/o piano attuativo con evidenziata l’area d’intervento in scala non superiore a 1:5000 con relativa legenda e dichiarazione del Comune in merito alla destinazione di zona e agli eventuali vincoli esistenti;
	elenco dei mappali catastali interessati dalla realizzazione delle opere di progetto e relativa titolarità;
	copia della tavola degli standard urbanistici approvati con il p.u.a./p.d.l. dal Comune;
	documentazione fotografica dell’area di progetto, rendering fotoinserimento (stato di fatto e di progetto);
	preventivo/soluzione tecnica per la connessione rilasciato dal gestore di rete e relativa accettazione;
	copia di atti di preliminari di servitù stipulati con il gestore di rete e/o altre proprietà coinvolte;
	relazione di calcolo sulla distanza di prima approssimazione (d.p.a.) ai sensi del DM. 29 maggio 2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione della fasce di rispetto per gli elettrodotti", con dettaglio dei dati che hanno fornito la precitata quantificazione;
	autocertificazione sul riutilizzo nello stesso luogo dei materiali da scavo;
	autocertificazione del titolare resa all’ARPAV ai sensi del comma 2 dell’art. 41-bis della Legge 9 agosto 2013, n. 98 con volumi inferiori o uguali a 600 mc, che comportano la produzione di terre e rocce da scavo considerati come sottoprodotti, ai sensi del comma 1 dell’articolo 41-bis Legge 9 agosto 2013, n. 98;
	per aree di progetto ricadenti in aree vincolate ai sensi del d.lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio”: relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12 dicembre 2005;
	per aree di progetto ricadenti in siti di importanza comunitaria (SIC): relazione per valutazione di incidenza ambientale (VINCA) con le modalità di cui alla DGRV 1400 del 22/08/2017;
	dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza (modulo di cui Allegato E della DGRV 1400 del 22/08/2017 a cui si deve allegare anche relazione tecnica che definisca chiaramente la rispondenza alle ipotesi di non necessità di valutazione);
	piano particellare di esproprio, solo se richiesta dichiarazione di pubblica utilità.
	altro………………………………………………………………………………………………………

allega inoltre
	attestazione versamento delle relative spese di istruttoria per Euro 130,00 attraverso il portale MyPay presente sul sito della Provincia (www.provincia.vicenza.it) ovvero al seguente link https://mypay.regione.veneto.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=P_VI&redirectUrl= selezionando la voce Altri pagamenti – tipologia “spese di istruttoria elettrodotti” ed inserendo in descrizione il numero identificatico della pratica ovvero il nominativo della ditta istante;
	Estremi del codice identificativo della marca da bollo (€ 16,00) e scansione della stessa, annullata mediante la data, ovvero altre modalità di assolvimento, anche virtuale, dell’imposta di bollo, per il rilascio dell’autorizzazione.

data firma digitale

La documentazione di cui sopra, dovrà essere resa in formato digitale .PDF con qualità ottimizzata per la visualizzazione a video ponendo attenzione alla dimensione dei ﬁles che non potranno superare i 15 MB complessivi, dovrà inoltre essere firmata digitalmente ed inviata a mezzo PEC all’indirizzo provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente segnalazione viene resa.
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 .